## 报价
裸光纤报价
序号 | 产品名称 | 起点 | 终点 | 服务项 | 服务内容 | 公里数 （KM） | 租赁费单价 （元/KM/月） | 其他租赁费 （元/月） | 租赁费总价 （元/年） | 一次性施工费 （元） | 总价 （元）
1 | 裸光纤 | 北京市北兴路东段2号世纪互联大兴星光影视园1号楼 六层Q119机柜 | 北京市丰台区四合庄路6号旭阳科技大厦1号楼 二层数据机房C07机柜 | 实施要求 | 1、裸光纤全程禁止串联光放大器、再生器或其他有源设备，确保端到端无源连接。 2、两端设备直连PING测试（64字节报文，双向平均值）时延 ≤1ms 3、两端的机房需要提供LC-LC类型的接口，同时提供尾纤到指定机柜； 4、保障裸光纤的物理环境符合规范，做好防虫鼠、避免锐角弯折、裸光纤全程线路需要和强电分离部署； 5、裸光纤需满足9/125μm的弯曲标准，插入损耗≤0.3dB，回波损耗≥-50dB； 6、光纤配线间温度应保持在 10°C~35°C，湿度 30%~70%，避免冷凝水； |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 运维要求 | 1、7*24小时的故障响应及处理；30分钟内故障响应，2小时到达现场处理； 2、定期的线路巡检，及时发裸光纤线路的破损；
模块采购报价
序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 总价
1 | 单模模块 | 提供万兆单模，波长为1550nm模块，需要适配两端华为和华三的网络设备；模块的收和发需要独立。 满足裸光纤的正常使用 | 2